Управление образования Березовского городского округа Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 12 «Сказка» общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением художественно-эстетического развития воспитанников Кемеровская область; 652420, г. Березовский, ул. Строителей, 3 а тел.: 8(38445)3-00-55; Е-mail:skazkaberez@mail.ru

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПРЕДПИСАНИЙ

по предписаниям №37 от 10.04.2015 ОНД г. Березовского ОНД г. Кемерово, г. Березовского и Кемеровского района УНДПР ГУ МЧС России по Кемеровской области в ДОУ «Сказка» выполнены следующие работы:

- убраны трубы в приемной 1 и 2-ой младшей группы на путях эвакуации;

- увеличена ширина эвакуационного выхода в 1-ой младшей группе до 1,2 м;

- убрана мастерская из помещения теплоузла;

- планы эвакуации выполнены на основе фотолюминисцентных материалов;

- в электрощитовой обеспечена защита электрощитов автономными установками пожаротушения;

- в электрощитовой проведены работы по заделке негорючими материалами отверстий и зазоров;

- обеспечено размещение пожарных кранов в навесных пожарных шкафах из негорючих материалов.

В целях выполнения предписаний органов контроля в ДОУ «Сказка» необходимо выполнить следующие работы:

- демонтировать буфетную старшей группы №2, находящуюся на путях эвакуации. Стоимость работ 12 000,00 руб.;

- заменить линолеум на противопожарный  во всех групповых (спальных) помещениях, в медицинском кабинете, кабинете завхоза, заместителя заведующей,  стоимостью  643 089,00 руб.;

- монтировать прибор «Мираж» системы оповещения по каналу GSM для обеспечения вывода сигнала о пожаре на пульт пожарной части стоимостью 29 000,00 руб.;

- заменить двери помещения пищеблока в количестве 2 штук  на двери, имеющие требуемый предел огнестойкости стоимостью 65 152,00 руб.;

Заведующая                                                                          С.В. Ершова

15.07.2016 г.